**温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程**

**询价采购文件**

采购人：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区

日期： 2019年 5月24日

**第一部分 编制和提交报价文件须知**

**前 附 表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项** | **内容规定** |
| 1 | 项目说明：一、项目名称：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程二、实施地点：杭州市江干区凤起东路618号本次采购内容为采购人提供的图纸及工程描述中的所有内容，包括施工所需的所有的材料供货、运输、卸货、保管、施工、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等，即交钥匙工程--“提供的材料清单仅供参考，投标人须按照图纸和工程量清单及工料机分析，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价。图纸与清单不一致，以图纸为准。若采购人不变更，报价人不得以任何理由要求调整价格。若采购人提出变更，可以根据投标单价按实调整。最后结算价格以竣工结算审计报告为准。”**详见第二部分-项目技术规范和服务要求。**三、要求质量标准： 1、所供的产品必须符合国际国内相关技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测的原装合格产品，未曾开箱使用，并满足采购人的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证可靠、安全、稳定的运行。2、根据国家现行规定及投标承诺，提供保修服务。四、性能要求：**详见第二部分项目技术规范和服务要求。**五、工期要求：20日历天。以采购人发出的开工令为准。**六、投资规模：本次预算金额人民币9.9万元。** |
| 2 | **合同名称：**温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程 |
| 3 | **询价文件的提疑：**报价人应于2019年5月24日10点00分（北京时间）以前一次性提供疑问。**疑问提交方式：**发电子邮件及盖公章的扫描件至34313592@qq.com，并及时和采购人电话确认。 |
| 4 | **报价文件份数：三份（一正二副），封装。** |
| 5 | **报价截止时间：**2019年5月28日16时00分。 |
| 6 | **询价文件接收单位：**温州医科大学附属眼视光医院杭州院区**询价文件递交地点：**杭州市江干区凤起东路618号1208室 |
| 7 | **询价时间：**2019年5月28日16时00分。**询价地点**：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程联系人：叶工 联系电话：0571-86795916监督单位：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区，0571-86795918 |
| 8 | 保修条款：根据国家规定，土建工程终身保修。 |
| 9 | **评价办法：**综合评价。 |
| 10 | **付款方式：**工程验收合格并移交图纸和技术资料后，支付合同价格的90%，经审计后支付剩余款项。 |

**第二部分 项目技术规范和服务要求**

1. 工程概述情况：本院大楼原租户的11层地面进行了切割，造成一个6.6m\*6.9m的孔洞。出于本院实际使用需要，目前需要将这个孔洞补上。孔洞中的梁还在。补上的楼板强度不能低于原建筑设计强度。
2. 资质要求：特种工程（结构补强分项）专业承包
3. 中标人在施工完成后需要提供全份的计算书、施工图纸等备查。
4. 中标人履行合同过程中若有发生损坏询价人场地、设备等情况，需自行修复，并不得向询价人主张费用。

**第三部分 询价报价明细表**

1、《询价报价明细表》中的单价包括但不限于设备费、运输保险费、卸货费、技术服务费、检测费、验收费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

2、提供的工程量清单仅供参考，报价人须按照图纸和工程量清单自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价。若甲方不变更，报价人不得以任何理由要求调整价格。若甲方人提出变更，可以根据投标单价按实调整。若图纸与工程量清单不一致，以图纸为准。最终结算价格以竣工结算审计报告为准。

|  |
| --- |
| **表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程 | 清单号： | 第 1 页 共 1 页 |
| **序号** | **编号** | **名称** | **计量单位** | **数量** | **综合单价(元)** | **合计(元)** |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费** | **利润** | **风险费用** | **小计** |
| 　 | G3-12换 | 板浇筑~H40灌浆料  | m3 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G4-13换 | 板加固满堂脚手架 层高≤3.6m  | m2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-34换 | 板模板  | m2 | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-40换 | 普通钢筋制作、安装 螺纹钢  | t | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-47换 | 植筋钢筋规格 Φ10以内  | 根 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-73换 | 粘贴碳纤维布梁、板底面 单层宽度150以上  | m2 | 29.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-75换 | 粘贴碳纤维布梁、板底面 每增加一层宽度150以上  | m2 | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G4-49换 | 加固构件界面处理  | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G4-53换 | 混凝土结构拆除 有筋  | m3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 补 | 进出场费  | 　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 补 | 垃圾清运  | 　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 补 | 成品保护  | 　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 补 | 二次搬运费  | 　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **专业工程投标报价计算表** |
| 单位工程及专业工程名称：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） |
| 一 | 分部分项工程量清单 | 　 |  |
| 二 | 措施项目清单 | 　 |  |
| 1 | 组织措施项目清单 | 　 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 | 　 |  |
| 三 | 其他项目清单 | 　 |  |
| 四 | 规费 | 　 |  |
| 五 | 税金 | 　 |  |
| 　 | 合计 | 一+二+三+四+五 |  |

**附件1：**

温州医科大学附属眼视光医院杭州院区

询价采购

**报价文件**

正或副本

报价人名称：

（加盖企业公章）

采购编号：

项目名称：

年月日

**附件2：**

**报 价 函**

温州医科大学附属眼视光医院杭州院区：

我方已全面阅读和研究了解温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程的施工询价文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，又充分理解并掌握了本工程询价的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工报价的要约内容，以本报价文件报价。我方愿以人民币（大写）元（RMB：￥元）的报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。施工质量目标为、工期为天，项目负责人是（身份证号码：）。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及询价文件的规定参加报价，并理解贵方对决标结果没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起两个工作日内，按中标通知书、询价文件和本报价文件的约定与你方签定施工承包合同，履行规定的一切责任和义务。

本报价文件自你方报价截止之日起天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

本报价文件包括以下内容：

1. 法定代表人签署的授权代表委托书；
2. 公司资质证书及类似工程业绩；
3. 针对本工程采取的技术措施、人员配备及岗位资质证书；

报价人全称（公章）：法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系人：联系地址：

电话：邮编：

开户银行：账号：

**附件3：**

**报 价 单**

建设单位：

工程名称：

报价总价（小写）：

（大写）：

报价人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖单）

编制时间：

**附件4：**

**法定代表人授权书**

温州医科大学附属眼视光医院杭州院区：

（报价人全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加采购编号项目名称的报价活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

 报价人全称（公章）：

 日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名（签字）：

 身份证：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

**附件5：**

**同类项目业绩**

（本页不够可自行增加）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 委托单位 | 委托单位联系人 | 联系电话 | 项目造价（万元） | 承接项目时间 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件6：**

|  |
| --- |
| **表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表** |
| 工程名称：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程 | 清单号： | 第 1 页 共 1 页 |
| **序号** | **编号** | **名称** | **计量单位** | **数量** | **综合单价(元)** | **合计(元)** |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费** | **利润** | **风险费用** | **小计** |
| 　 | G3-12换 | 板浇筑~H40灌浆料  | m3 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G4-13换 | 板加固满堂脚手架 层高≤3.6m  | m2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-34换 | 板模板  | m2 | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-40换 | 普通钢筋制作、安装 螺纹钢  | t | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-47换 | 植筋钢筋规格 Φ10以内  | 根 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-73换 | 粘贴碳纤维布梁、板底面 单层宽度150以上  | m2 | 29.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G3-75换 | 粘贴碳纤维布梁、板底面 每增加一层宽度150以上  | m2 | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G4-49换 | 加固构件界面处理  | m2 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | G4-53换 | 混凝土结构拆除 有筋  | m3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 补 | 进出场费  | 　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 补 | 垃圾清运  | 　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 补 | 成品保护  | 　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 补 | 二次搬运费  | 　 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

|  |
| --- |
| **专业工程投标报价计算表** |
| 单位工程及专业工程名称：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区楼板修补加固工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） |
| 一 | 分部分项工程量清单 | 　 |  |
| 二 | 措施项目清单 | 　 |  |
| 1 | 组织措施项目清单 | 　 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 | 　 |  |
| 三 | 其他项目清单 | 　 |  |
| 四 | 规费 | 　 |  |
| 五 | 税金 | 　 |  |
| 　 | 合计 | 一+二+三+四+五 |  |